| 仪器型号 | 电脑主机配置要求 |  | 显示器 | 打印机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3903T、3906T | CPU:主频2.5G或更高 内存:2G或更高 硬盘:500G或更高 PCI插槽:至少1个 机箱后面板PCI挡板位：4个 USB接口:前置2个 后置2个 操作系统:32位 xp系统 | 联想型号： B4550 | 19寸 | HP 1108 |
| 3003、 L30、L45,3040B | CPU:主频2.5G或更高 内存:2G或更高 硬盘:500G或更高 PCI插槽:至少1个 机箱后面板PCI挡板位：4个 USB接口:前置2个 后置2个 操作系统:32位 win7系统 |  |  |  |
| L80、L100 |  |  |  |  |
| 3100B、3100C、3100L 3100W、3100Z、3103A | PCI插槽:至少1个 机箱后面板PCI挡板位：4个 USB接口:前置2个 后置2个 操作系统:32位 位win7系统 |  |  |  |
| L30A(L45A) | CPU:I5或更高 内存：4G或更高 硬盘：固态120G或更高 PCI插槽：至少1个 USB接口:前置2个 后置2个 操作系统:32位 win7系统 |  | 22寸 比例16:10 |  |
| L65G |  |  |  |  |
| 3002B | CPU:主频2.5G或更高 内存:2G或更高 硬盘:500G或更高 PCI插槽:至少1个 PCIE插槽：至少1个 机箱后面板PCI挡板位：4个 USB接口:前置2个 后置2个 操作系统:32位 win7系统 | 联想型号： B4550 | 19寸 |  |
| 3040A、3060A、3080 |  |  |  |  |
| 2300A-RC、2300A-C、 2305、2300A-R、 2205B | CPU:主频2.5G或更高 内存:2G或更高 硬盘:500G或更高 PCI插槽:至少1个 机箱后面板PCI挡板位：4个 USB接口:前置2个 后置2个 操作系统:32位 win7系统 | 联想型号： B4550 |  |  |